M e s t o    V r b o v é

Spoločný úrad samosprávy,              ul.  M.  R.  Štefánika 15/4                           922 03 Vrbové

p.č. 1985/2014 – Ka                                                                            Vrbové 27. augusta   2014

Vybavuje : Ing. Karlíková

č. t.  033/7350637

Vec : Povolenie  inžinierskych líniových stavieb : „OBYTNÝ SÚBOR  IBV Mikulášska 8 RD Vrbové  “, Inžiniersky objekt : IO 05 – Plynovod a prípojky, na pozemku parc. č. CKN  708, 11225/1, 11225/2, 11225/3, 641,, Mikulášska ul., Vrbové, k.ú. Vrbové, stavebník : Ing. Roman Ševčík a manželka Ing. Monika Ševčíková, Rastislavova 2127/ 41, Piešťany

## S T A V E B N É     P O V O L E N I E

S t a v e b n í k , navrhovateľ :

Ing. Roman Ševčík, nar. XX.X.XXXX a manželka Ing. Monika Ševčíková, rod. Bečárová, nar. X.XX.XXXX, Rastislavova 2127/41, 921 01  Piešťany podali dňa  27. júna  2014 na tunajší stavebný úrad žiadosť, ktorú doplnili 27.8.2014 o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku  stavbu : : „OBYTNÝ SÚBOR  IBV Mikulášska 8 RD Vrbové  “, Inžiniersky objekt : IO 05 – Plynovod a prípojky,  na pozemku parc. č. CKN  708, 11225/1, 11225/2, 11225/3, 641, Mikulášska ul., Vrbové, k.ú. Vrbové

Na stavbu bolo vydané mestom Vrbové  územné rozhodnutie o zmene využitia územia dňa 25.1.2013, č. 2444/2013 -Ka, ktoré nadobudlo právoplatnosť  27.2.2013.

Mesto Vrbové v zastúpení primátorom mesta ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky  č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ako aj § 2 ods . e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prerokoval v stavebnom konaní žiadosť s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a  Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. stavebný úrad rozhodol takto:

Inžinierska  s t a v b a :

„OBYTNÝ SÚBOR  IBV Mikulášska 8 RD Vrbové “

Inžiniersky objekt :

IO 05 – Plynovod a prípojky

na pozemku parc. č. CKN  708, 11225/1, 11225/2, 11225/3, 641, Mikulášska ul., Vrbové, k. ú. Vrbové

Rozpočtový náklad  celkom  :    15 000 € .

Predmetom tohto stavebného povolenia je len  inžiniersky objekt IO 05 – Plynovod a prípojky, stavby „OBYTNÝ SÚBOR  IBV Mikulášska 8 RD Vrbové  “:

IO 05 – Plynovod a prípojky

Projekt rieši rozšírenie distribučnej plynárenskej siete k projektovanej obytnej zóne IBV Mikulášska Vrbové, kde bude napojených 8 rodinných domov. Navrhnutý je STL plynovod D63 PE 100 RC, SDR 11, PN 0,1 MPa a pripojovacie plynovody D 32 k rodinným domom.

Technické parametre STL plynovodu

Druh navrhovaného plynovodu :			zdrojový

Prevádzkový pretlak v mieste pripojenia : 		90 kPa

Dimenzia potrubia :					ø 63 x 5,8 mm

Materiál :						PE-100 RC

Dĺžka plynovodu :					240 m

Dopravované množstvo  : 				11,2 m3 / h

Technické parametre prípojok

Druh navrhovaného plynovodu :			pripojovací

Prevádzkový pretlak v mieste pripojenia : 		90 kPa

Dimenzia potrubia :					ø 32 x 3,0 mm

Materiál :						PE-100 RC

Počet prípojok :					8

Dĺžka jednej prípojky :				3 m

Celková dĺžka prípojok :				24 m

Dopravované množstvo  : 				2,0  m3 / h

Projektovaný STL plynovod

D 63 sa pripojí na existujúci prevádzkový plynovod DN 50, ktorý je ukončený v miestnej komunikácii parc. č. 708, Mikulášska ul., pred pozemkom parc. č. 741/2 (RD Nigoš) a bude pokračovať po Mikulášskej ulici po navrhovanú výstavbu 8 RD  IBV Mikulášska, kde bude umiestnený po ľavej strane v zeleni a bude ukončený pri poslednom ôsmom rodinnom dome navrhovanej IBV Mikulášska. Hĺbka ryhy od roviny odhumusovaného terénu je navrhnutá 60 – 70 cm, v poľnej ceste, kde zatiaľ nie je vybudovaná MK hĺbka bude 1,10 m. Nad plynovodom bude uložená v celej trase žltá výstražná fólia š =30 cm s nápisom „Pozor plyn“, vo vzdialenosti 0,40 m nad povrchom potrubia. Na potrubí bude prichytený vyhľadávací izolovaný vodič CE s min. prierezom 4 mm2 a izoláciou HMPE.

Prípojky

sú navrhnuté kolmo k hranici verejného a súkromného pozemku budúcich odberateľov plynu.

sa podľa  § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou  tohto stavebného povolenia. Projektovú dokumentáciu vypracoval zodpovedný projektant Ing. Kornel Janček, Mudroňova 2, 921 01  Piešťany. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

02. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri výstavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

- Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko, na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.

- Stavebník je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe /pri jednoduchých stavbách/ resp. stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor stavby.  V tomto je povinný uviesť i osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť prvú pomoc zranenej  osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu  zabezpečiť až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote je

stavebník povinný prípad oznámiť do 7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné    povolenie.

- Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.

- Stavba bude  dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľským spôsobom  na základe výberového konania a stavebný dozor zabezpečí Ing. Dušan Bečár, Letná  68, Piešťany.

- V zmysle cestného zákona je stavebník povinný v prípade znečistenia miestnej   komunikácie počas výstavby  zabezpečiť  pravidelné čistenie, udržiavať čistotu verejných priestranstiev, výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti okolitej  cestnej a pešej premávky (umožnenie prístupu hasičskej a záchrannej služby).

- Pred začatím výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí cestou ich spravovateľov a vlastníkov, ktorí musia byť informovaní a musí byť dodržaná STN 73 6005.

- Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb./.

- Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti nebude stavba začatá.

- Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby podľa § 10 vyhl.  č. 53/2000 Z. z.

- V zmysle ust. § 66 ods. 3), písm. h) stavebného zákona  je investor povinný označiť na viditeľnom mieste stavbu so štítkom „ Stavba  povolená „ s číslom stavebného povolenia.

- Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudácie. Pred uvedením do užívania je potrebné vyhotoviť východziu odbornú skúšku a prehliadku technického zariadenia. O vydanie kolaudačného rozhodnutia požiada stavebník po ukončení stavby príslušný stavebný úrad.

- Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.

- Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov  konania  podľa § 70 stavebného zákona.

- Osobitné podmienky

a / Počas výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín  a majetku občanov.

b) Pred začatím stavebných výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich podzemných vedení ich správcami.

c) Počas výkopových prác neobmedziť vstup záchrannej a zdravotnej služby pre obyvateľov Mikulášskej ulice, Vrbové.

d) pred začatím výkopových prác požiadať mesto Vrbové o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)

e) vzniknutý stavebný odpad odviezť na povolenú skládku  a doklad predložiť ku kolaudácii na stavebný úrad

f) odstrániť nedostatky uvedené v odborných stanoviskách TSU Piešťany.

Stanoviská dotknutých orgánov :

- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,  zo dňa 22.1.2014, č. 14-3107011-PN. Na Vami definovanom území sa nenachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie. Platnosť tohto vyjadrenia je do 23.7.2014.

- Stanovisko Okresného úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o ŽP, Krajinská 13, Piešťany zo dňa 12.6.2014, č. OU-PN-OSZP-2014/003142. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68, písm. f/ zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Romana Ševčíka, bytom Rastislavova 41, 921 01 Piešťany zo dňa 26.5. 2014 vydáva v zmysle § 9 ods. 1, písm. c/ zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby:

- Plánovaná stavba bude realizovaná na pozemku, ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

- Pri realizácii stavby je potrebné v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú zeleň v okolí výstavby. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín.

- V prípade výrubu drevín je investor povinný v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny požiadať príslušný orgán ochrany prírody (Mesto Vrbové) o vydanie súhlasu. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 17 ods. 10 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.

- Ostatné dreviny, nachádzajúce sa na danom území, ktoré nie sú dotknuté stavbou, budú zachované. Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu zostávajúcich drevín, tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

20.  Vyjadrenie SPP Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava, zo dňa  25.4.2014, č. 0439/2014/TD. Z hľadiska prevádzkovateľa plynárenských zariadení s predloženými projektmi a vydaním stavebného povolenia a s realizáciou súhlasíme   s nasledovnými pripomienkami.

- Plne rešpektovať technické podmienky pripojenia 1006040214 zo dňa 06.03.2014

- Požadujeme po zrealizovaní stavby uzatvoriť Zmluvu - k majetko-právnemu vysporiadaniu vybudovaného plynárenského zariadenia v zmysle Z.z. č. 251/2012 v zmysle TPP bod 1.2.1 písmena b.)

- Realizačné projekty predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhl. MPSV SR č.508/2009.

- Pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré Vám na základe Vašej požiadavky ( na vytýčenie a následnú kontrolu ) predloženú na LC Nové Mesto nad Váhom zabezpečí oddelenie údržby tel. 032/626 56 45.

- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 736005, STN EN 12007-1,2,3,4, STN EN 12327, TPP 702 01, 702 02 a zákona č.251/2012 Z.z..

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5m od STL na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

7.	Žiadateľ sa zaväzuje strpieť kontrolu výstavby plynárenského zariadenia v zmysle TPP 1006040214 č. 1.2.4.

8.	Žiadateľ je povinný minimálne 14 dní pred začatím stavby písomne oznámiť spoločnosti SPP-distribúcia a.s.: kontakt: SPP- distribúcia, a.s. Ing. Radovan Illith, oddelenie DASS, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, e-mail radovan.illith@spp-distribucia.sk)

- svoju adresu poštového styku a telefónny kontakt,

- adresu poštového styku a telefónny kontakt na technického dozoru stavby,

-	miesto stavby,

- termín začiatku a predpokladaného ukončenia stavby,

- predbežný termín preberacieho a odovzdávacieho konania stavby.

9.	V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly (bod 7,8, 9, 10 ) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP D a.s. ( TC, MS ), na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

10.	V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-d  a.s.,  Nové Mesto nad Váhom.

- Prepojové práce realizovať mimo vykurovacie obdobie.

- Použiť bezodstávkovú technológiu prepojových prác - schválenú a certifikovanú na Slovensku.

- Práce na prepojení Vám zabezpečia pracovníci SPP-d a.s., po predložení  Objednávky, alebo organizácia majúca oprávnenia na vykonávanie danej činnosti, po predložení a odsúhlasení Technologického postupu, po preškolení BOZP príslušným technikom SPP-d a.s. a za stálej asistencie pracovníka prevádzky, alebo ním povereného pracovníka SPP-d a.s.

- Napustenie plynu realizovať až po skolaudovaní a nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia a odovzdaní kompletnej technickej-realizačnej dokumentácie danej stavby a podpísaní zmluvy o majetkoprávnom vysporiadaní plynárenského zariadenia medzi SPP-distribúcia a.s. a investorom.

- Po majetkoprávnom vysporiadaní SPP -  distribúcia a.s. pripojí k plynárenským zariadeniam vybudovaných žiadateľom, potencionálnych žiadateľov (stavebníkov rodinných domov v plánovanej IBV, obytnej zóne) na základe samostatných zmlúv o pripojení.

- Tento súhlas nenahrádza „Súhlas k odberu ZP.

- Platnosť tohto vyjadrenia : 2 roky

21. Správa o inšpekcii č. 140600130/PZ/KD, zo dňa 22.4.2014, posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia – plynové zariadenie, vydaná Technickým skúšobným ústavom Piešťany.

5. Výsledky inšpekcie

Konštrukčná dokumentácia spĺňa požiadavky uvedené v ods. 1 písmeno d) § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSV  SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

6. Podmienky bezpečnej prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke

Uvedenie do prevádzky plynového zariadenia - PE rozvod plynu TZP B/g - úradná skúška oprávnenou právnickou osobou. Táto správa o inšpekcii slúži ako podklad pre vydanie Odborného stanoviska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. Odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany zo dňa 22.4.2014, č. 140600130/04/2014/PD. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a dokladov v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností vydáva Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. toto  odborné stanovisko k projektovej dokumentácii: Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

•      Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

•     Doplňte technologický projekt o požiadavku § 4, ods. 1. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pred výrobe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

Na základe odborného stanoviska bolo vydané odborné stanovisko č. 140600130/04/2014/PZ/KD o posúdení konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia - plynové zariadenie.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „plynové zariadenie" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou

Inšpekčný orgán Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

Podklad pre vydanie odborného stanoviska k dokumentácii :

Správa o inšpekcii č. 140600130/PD zo dňa22.4.2014.

23. Správa o inšpekcii č.140600130/2014, zo dňa 22.4.2014, ktorú vydal Technický  skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská 2929/9, Piešťany.

4.	Výsledky inšpekcie

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

4.1 Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

4.2 Doplňte technologický projekt o požiadavku § 4 ods. 1 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pred výrobe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

Táto správa o inšpekcii slúži ako podklad pre vydanie Odborného stanoviska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia bola označená odtlačkom pečiatky „OPO, TSU Piešťany, š.p."

Na základe odborného stanoviska bolo vydané odborné stanovisko č. 140600130/04/2014/PZ/KD o posúdení konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia - plynové zariadenie.

5.	Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „plynové zariadenie" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou

Inšpekčný orgán Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

24.Odborné stanovisko k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia č. 140600130/04/2014/PZ/KD, zo dňa 22.4.2014. ktoré vydal Technický  skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská 2929/9, Piešťany.

2. Rozsah posúdenia:

Posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia - plynové zariadenie - podľa § 5 vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

3.Výsledok posúdenia:

Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení boli zistené  nedostatky: Technické správy neuvádzajú posúdenie zostatkových rizík.

Záver:

Po posúdení predloženej konštrukčnej dokumentácie v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSV SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, podáva Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. toto  odborné stanovisko, že  konštrukčná   dokumentácia  spĺňa   požiadavky  bezpečnosti   a ochrany  zdravia  pri   práci  a je  v súlade s nasledovnými predpismi: zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 251/2012 Z.z., zákon NR SR č. 154/2013 Z.z., zákon NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhláška MPSVR SR 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov; vyhláška č. 398/2013 Z.z., vyhláška č. 121/2002 Z.z., vyhláška č. 147/2013 Z.z., STN EN 12007-1,2; TPP 702 01, STN EN 12327, TPP 702 02, STN EN 287-1, STN EN 13 067.

Inšpekčný výkon bol vykonaný v plnom rozsahu podľa MP č. 26/104/13/VTZ - REV1

Podmienky bezpečnej prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke

Uvedenie do prevádzky plynového zariadenia - PE rozvod plynu TZP B/g - úradná skúška oprávnenou právnickou osobou.

Povinnosti žiadateľa:

Žiadateľ o posúdenie konštrukčnej dokumentácie je povinný informovať Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. o každej zmene v konštrukčnej dokumentácii, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

25. Stanovisko mesta Vrbové  číslo 2228/2014-Go, zo dňa 27.8.2014. Na základe požiadavky žiadateľa, stavebníka objektu SO-05 Plynovod a prípojky Ing. Ševčíka Romana a jeho manželky, bytom Piešťany, Rastislavova 41, zo dňa 23.7.2014 dávame toto vyjadrenie k povoľovaciemu stavebnému konaniu :

1.Predmetný objekt  SO-05 Plynovod a prípojky je súčasťou objektovej sústavy IBV rodinných domov č.1 až č.8 v lokalite ul. Mikulášska , Vrbové.

2.Toto vyjadrenie platí na predloženú projektovú dokumentáciu žiadateľom Ing. Ševčíkom Romanom a manž., spracovateľ PD je Termoprojekt Piešťany, s.r.o., zodpovedný projektant je Ing. Janček Kornel, oprávnenie ev. č. 1033*A*2-3.

3. Projektovaný plynovod D 63 sa pripojí na existujúci plynovod D 50 pred pozemkom parc č.708 v mieste koncového bodu existujúceho stl plynovodu na parcele č.708, ul. Mikulášska, k.ú. Vrbové a bude uložený v zemi v celej svojej dĺžke, pričom budú v zemi uložené chráničky na novobudovanom potrubí STL plynovodu podľa projektu stavby.

4. Upozorňujeme na koordináciu postupu pred a pri realizácii prác v časovom slede kanalizácia, vodovod plynovod a rozvod sietí elektro tak, aby nedošlo k poškodzovaniu už položených inž. sietí, s dôrazom na odstupové vzdialenosti inž. sietí podľa STN a určených týmto projektom.

5. Pred zahájením stavebných prác na tomto objekte stavebník je povinný požiadať písomne o zvláštne užívanie cestnej komunikácie v zmysle cestného zákona Mesto Vrbové.

6. Pred zahájením prác stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území predmetného objektu.

7. Zásyp ryhy po uložení plynovodného potrubia musí stavebník vykonávať po vrstvách so zhutňovaním v danej ryhe.

8. Mesto Vrbové požaduje po ukončení prác na plynovode vykonať terénne úpravy v mieste hlavného  rozvodu zásypom zeminou - ornicou zo skrývky tejto stavby, v trase potrubia ktoré prebieha v zelenom páse verejného priestranstva.

Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od jeho vydania.

26 . Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky neboli podané.

O d ô v o d n e n i e :

Oznámením zo dňa 15.7.2014, pod. č. 1985/2014 – Ka  stavebný úrad podľa  stavebného zákona č. 50/1976 Zb v znení platných noviel oznámil začatie stavebného konania bez miestneho zisťovania  a ústneho pojednávania účastníkom konania a dotknutým orgánom. V meste Vrbové bolo oznámenie uverejnené verejnou vyhláškou na úradných tabuliach, a na webovej stránke.

Toto rozhodnutie sa doručuje známym účastníkom konania a verejnou vyhláškou v zmysle § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Vrbové, pričom posledný 15-ty deň sa považuje za deň doručenia.

Na stavbu bolo vydané mestom Vrbové  územné rozhodnutie o zmene využitia územia dňa 25.1.2013, č. 2444/2013 -Ka, ktoré nadobudlo právoplatnosť  27.2.2013. V územnom rozhodnutí boli zapracované stanoviská dotknutých orgánov, ktoré zostávajú naďalej v platnosti.

Vzhľadom na posúdenia z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, stavebný úrad dospel k záveru, že stavba IBV Mikulášska  - nie je s týmito záujmami v rozpore.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa stanovené všeobecné technické požiadavky na výstavbu v znení § 47 stavebného zákona a jeho neskorších noviel.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Námietky účastníkov konania:

Námietky neboli podané a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia  sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a novely č. 439/2012, podľa položky 60, písm.  g)  vyrubuje vo výške 100 € , ktorý bol  zaplatený v pokladni mesta Vrbové.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/67 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Mesto Vrbové, Spoločný úrad samosprávy, Mestský úrad , ul. M. R. Štefánika č. 15/4 Vrbové. Odvolanie bude postúpené na nadriadený orgán :  Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Po využití riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Ing.  J á n   J á n o š k a

Primátor mesta

Doručí sa :

- stavebník :   Ing. Roman Ševčík, Rastislavova 2127/41, Piešťany, 2x + overená PD

- Ing. Monika Ševčíková, Rastislavova 2127/41, Piešťany

- Mesto Vrbové, Mestský úrad, ul. M.R. Štefánika 15/4, Vrbové

- Mesto Vrbové, Mestský úrad, ul. M.R. Štefánika 15/4, verejnou vyhláškou,  Vrbové

- Ing. Kornel Janček, Mudroňova 2, 921 01 Piešťany, proj.

- Ing. Dušan Bečár, Letná 68, 921 01 Piešťany, stav. dozor

- Ján Nigoš, Mikulášska 1788/26, Vrbové

- Martina Nigošová, Mikulášska 1788/26, Vrbové

- Ing. Viktor Vartík, Mikulášska ul. 178/19, Vrbové

- Ing. Markéta Vartíková, Mikulášska 178/19, Vrbové

- PhDr. Emília Knížatová, Švabinského 904/2, 851 01 Bratislava

- Dagmar Žitňanská, A. Hlinku 62/111, Piešťany

- Mišíková Silvia, Školská ul. 2031/9, 921 01  Piešťany

- Ladislav Mackovjak, Slnečná  1797/12 , Vrbové

- Ľubomír Bušo, Slnečná 1796/10, Vrbové

- Ingrid Bušová, Slnečná  1796/10,  Vrbové

- Ing. Miloš Kvinta, Slnečná 1795/8,  Vrbové

- PharmDr. Erika Kvintová, Slnečná  1795/8 ,  Vrbové

- Peter Majerník, Slnečná  1794/6 , Vrbové

- Ida Majerníková, Slnečná  1794/6, Vrbové

- Ing. Igor Kuruc, CSc, Skalná 9, 921 01 Piešťany

Na vedomie :

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany

- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP,  Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany

- Krajský pamiatkový úrad SR, Cukrová 1, Trnava

- Západoslovenská distribučná,  a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava 1

- Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

- SPP - distribúcia, a. s, Mlynské Nivy 44/b, 825 19  Bratislava 26

- Okresný úrad Piešťany, Katastrálny odbor, Krajinská 13, 921 25 Piešťany