M  e  s  t  o      V r  b  o  v é

Mestský úrad,                                    Ul.  M.  R.  Štefánika 15/4                          922 03 Vrbové

p. č. 2419/2014 – Ka                                                                         Vrbové 24. septembra 2014

Vybavuje : Ing. Karlíková

č . t. 033/7350637

Vec  : Žiadosť o stavebné povolenie  stavby : „ SO – 01 Vzdušné VN prepojovacie vedenie, SO 02 Káblové VN vedenie  “ , na pozemku parc. č. . 2618, 2621/2, 10438/5,  Vrbové,  stavebník :  BODET & HORST mattress ticking Verwaltungs s.r.o. , IČO 36 269 727,  ul J. Zigmundíka 1489, Vrbové.

## S T A V E B N É      P O V O L E N I E

S t a v e b n í k :

BODET & HORST mattress ticking Verwaltungs s.r.o., IČO 36 269 727,  ul J. Zigmundíka 1489, Vrbové, podal dňa 20.8.2014 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „SO – 01 Vzdušné VN prepojovacie vedenie, SO 02 Káblové VN vedenie  “ , na pozemku parc. č. . 2618, 2621/2, 10438/5,  Vrbové,  k.ú. Vrbové.

Mesto Vrbové v zastúpení primátorom mesta  ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonov č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky  č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ako aj § 2 ods. e/ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prerokoval v stavebnom konaní žiadosť so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy.

Stavebný úrad žiadosť preskúmal podľa § 62 č. 50/76 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa vyhl. 453/2000 Z. z. rozhodol takto:

Stavba:

„SO – 01 Vzdušné VN prepojovacie vedenie, SO 02 Káblové VN vedenie“, na pozemku parc. č. 2618, 2621/2, 10438/5,  Vrbové,  k. ú. Vrbové

Celkový  náklad stavby :    30 491  €

Účel stavby :

Projekt rieši preložku VN vzdušného vedenia  do podzemného vedenia s napojením do existujúceho  káblového  kanála do existujúcej trafostanice.

SO – 01 Vzdušné VN prepojovacie vedenie

VN rozvodná a trafostanica je napojená dvomi VN vedeniami: VN 264-457 spoj. pole a VN 457.

Predmetné prípojky končia priehradovými stožiarmi a pripojenie realizované vzdušným vedením, ukotvené kotevnými izolátormi. Toto napojenie slúži výhradne k napojeniu odberného miesta f. BODET, ktorá je predkladateľom tohto projektu. Takéto prepojenie je prekážkou užívania pozemku a iných nehnuteľností. Preto predmetný projekt rieši zmenu pripojenia odberného miesta. Na posledných podperných bodoch vedenia sa prerušia preponky smerom k trafostanici TS0092-001, stredný vodič sa demontuje a krajné vodiče budú ponechané na kotvenie stožiarov. Na stožiari sa prepojí lano na uzemnenie stožiara. Vedenie od úsekového odpínača 2/457 bude na stožiari ukončené a pripojené bude na odpínač OTE 25/400-31, zariadenia odberateľa, doplnený zvodičmi prepätia, konzolu kábelových koncoviek, do kábla. ( kábelové koncovky POLT 24D/1XO). Zvislá časť kábelového vedenia na stožiari bude voči mechanickému poškodeniu chránená uložením v ochrannej rúre 159/4,5. Vo vrchnej časti opatrená voči vniknutiu vody. Stožiar bude uzemnený. Podobne na podpernom bode č.2 (vedenia 264-457). Obe kábelové vedenia 3xNA2XS(F)2Ylx240mm2, začínajúce odpínačmi OTE 25/400-31 bude riešiť druhý stupeň projektu, označený SO 02, nakoľko je súčasť budúcej stavby a zostáva majetkom investora. Pre zabezpečenie prepojenia bude na priehradový stožiar vedenia VN 457 namontovaný odpínač spínajúci prepojovacie vedenie medzi koncovými priehradovými stožiarmi oboch vedení. Použitý bude typ OTE 25/400.

SO 02 Káblové VN vedenie

VN rozvodná a trafostanica je napojená dvomi VN vedeniami: VN 264, VN 457 . Na posledných podperných bodoch vedenia sa prerušia preponky smerom k trafostanici TS0092-001, stredný vodič sa demontuje a krajné vodiče budú ponechané na kotvenie stožiarov. Na stožiari sa prepojí lano na uzemnenie stožiara. Táto časť je riešená iným súbežným projektom, nakoľko ide o zariadenie Distribučnej spoločnosti. Vedenie od úsekového odpínača 2/457 bude na stožiari ukončené. Zariadenie odberateľa bude pripojené odpínačom OTE 25/400-31, cez konzolu káblových koncoviek, do kábla. ( káblové koncovky POLT 24D/1XO). Zvislá časť káblového vedenia na stožiari bude voči mechanickému poškodeniu chránená uložením v ochrannej rúre 159/4,5. Vo vrchnej časti opatrená voči vniknutiu vody. Stožiar bude uzemnený. Podobne na podpernom bode č.2 (vedenia 264-457). Obe káblové vedenia 3xNA2XS(F)2Ylx240mm2 od stožiara sa prvú časť trasy budú ukladať vo výkope v spoločnej ryhe (šírka 60 cm) do hĺbky  1m. (ryha hlboká 1,2 m) do pieskového lôžka. Krytie doskami a červenou výstražnou fóliou. Odstup vedení od seba 20 cm. V častiach kde sa táto vzdialenosť nedá dodržať,  použité budú chráničky korugované FXKVR 160. Vo svahu uchytiť do zeme. Káble zväzkované, označiť číslami každých 1-1,5m. V mieste prestupu vedenia do šachty použiť prechodový systém RDSS. Obe vedenia v káblovom kanáli budú uložené zvlášť v chráničkách 160 cm, na káblových roštoch.

Vedenia v rozvodni sa vytiahnu po vnútornej stene v chráničkách FXKVR 160 na 1. poschodie zakončené koncovkami POLT 240/1XI na odpínačoch v kobkách.

Stavebník v spolupráci s dodávateľom a prevádzkovateľom el. vedení  upovedomí jednotlivých odberateľov o obmedzení dodávky el. energie v zmysle zákona č. 665/2004 Z.z. Práce je možné realizovať   pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení v ochrannom pásme VN rozvodov.

sa podľa §  66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

p o v o ľ u j e

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ladislav Szalay, Edelénska 2, 048 01 Rožňava, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez prechádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu  zdravia osôb na stavenisku.

- Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

- Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.

- Stavebník je povinný viesť jednoduchý záznam o stavbe /pri jednoduchých stavbách/ resp. stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor stavby. V tomto je povinný viesť i osoby vypomáhajúce  na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť prvú pomoc zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu polície. V prípade ťažkej ujmy na zdraví, alebo živote je stavebník povinný prípad oznámiť do 7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie.

- Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečiť uvedenie veci do pôvodného stavu.

- Stavba bude dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.

- Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebné práce bude vykonávať   firma: Termont, s.r.o., František Oboňa, 972 11 Lazany 154, AGREDA s.r.o, Jarná č. 16, 048 01 Rožňava, SAG SLOVAKIA, organizač. zložka,  Rastislavova 93, 040 01 Košice, Ing. Pavel Humaj, Komenského 18, 048 01 Rožňava.

- V zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona v znení neskorších predpisov v súčinnosti s ust. § 10 ods. 1 písm. j) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. stavebník (písomne) oznámi stavebnému úradu začatie stavby.

- Osobitné podmienky :

  - Práce môžu vykonávať len odborné oprávnené organizácie.

  - Po ukončení prác je potrebné na zariadení vykonať tlakové skúšky

  - Počas realizácie prác dodržať bezpečnosť v zmysle platných predpisov a noriem

  - Dopracovať realizačnú dokumentáciu v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie Bratislava, č. 04235/42014

  - Uzemnenie  realizovať podľa PD

- Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť / § 52 odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb./

- VYJADRENIA DOTKNUTÝCH ORGÁNOV :

- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, Piešťany,   zo dňa 4.8.2014, č. ORHZ-PN1-717/2014. S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

- Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 04235/4/2014, zo dňa 19.8.2014 vydané Technickou inšpekciou a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava.   Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese  výstavby :

Pripomienky a upozornenia:

- Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ dodržiaval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z.   (STA)

- Konštrukčnú  dokumentáciu  vyhradeného technického zariadenia  SO  01,  SO  02 je  nutné spracovať podľa prílohy č.2 vyhlášky č.508/2009 Z.z.     (Elektrické zariadenia)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenia - A/c -SO 01, SO 02" platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenia -A/c- SO 01, SO 02" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3)   Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Neboli uplatnené, preto o nich nebolo  potrebné rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Oznámením zo dňa 27.8.2014, č. 2419/2014-Ka, stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania bez miestneho zisťovania. V meste Vrbové bolo oznámenie uverejnené verejnou vyhláškou na úradných tabuliach a na webovej stránke.

Toto rozhodnutie sa doručuje známym účastníkom konania a verejnou vyhláškou v zmysle § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Vrbové, pričom posledný 15-ty deň sa považuje za deň doručenia.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenou osobou a spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Je potrebné realizačnú dokumentáciu dopracovať v zmysle  odborného stanoviska Technickej inšpekcie Bratislava.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia sa v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a novely č. 439/2012 Z.z  vyrubuje  podľa položky č. 60, odst. g) vo výške 100 € a bol zaplatený v pokladni MsÚ  Vrbové.

P o u č e n i e :

Podľa §§ 53 a 54  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 115/4, Vrbové. Odvolanie bude postúpené na nadriadený orgán :  Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Po využití riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom

Ing. J á n    J á n o š k a

primátor mesta

Doručí sa :

01. stavebník :  Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs  s.r.o.,  J. Zigmundíka 1489,

922 03 Vrbové,  2x + overená PD

- Ladislav Szalay, Edelénska 2, 048 01 Rožňava, proj.

- TERMONT – František Oboňa, 972 11  Lazany 154, dodáv.

- AGREDA s.r.o, Jarná č. 16, 048 01 Rožňava, dodáv.

- SAG SLOVAKIA, organizač. zložka, Rastislavova 93, 040 01 Košice

- Ing. Pavel Humaj, Komenského 18, 048 01 Rožňava, dodáv.

- Mesto Vrbové, Ul. M.R. Štefánika 15/4, Vrbové, verejná vyhláška

Na vedomie :

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany

- Okresný  úrad Piešťany, Odbor starostlivosti  o životné prostredie, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany

- Krajský pamiatkový úrad SR, Cukrová 1, 917 01  Trnava

- Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava

- Okresný úrad Piešťany, Katastrálny odbor, Krajinská 13, 921 25 Piešťany