M E S T O     V R B O V É

Spoločný úrad samosprávy,         ul.  M.  R.  Štefánika 15/4                                922 03 Vrbové

p. č. 2557/2014 – Ka                                                                             Vrbové 13. októbra 2014

Vybavuje : Ing. Karlíková

( 033/7350637

vec : Stavba : „ IBV Šípkovec Vrbové, slaboprúdové rozvody“, Športová ul., na  pozemku, parc. č. podľa CKN 2688/1, 2746/1( EKN 546/3), 2746/4, 13745/20, 13745/49-13745/76, 2608/5, Súkennícka a Športová ul. Vrbové,  k.ú. Vrbové.   Stavebník :  BURUNDI, s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava -  návrh na vydanie územného rozhodnutia   o umiestnení inžinierskej stavby

## Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E

N a v r h o v a t e ľ ,  stavebník  :

BURUNDI s.r.o., Beskydská 9, IČO 46 492 666, 811 05 Bratislava, podal dňa 10.9.2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby: „ IBV Šípkovec Vrbové, slaboprúdové rozvody“, Športová ul., na  pozemku, parc. č. podľa CKN 2688/1, 2746/1( EKN 546/3), 2746/4, 13745/20, 13745/49-13745/76, 2608/5, Súkennícka a Športová ul. Vrbové,  k.ú. Vrbové.

Mesto Vrbové ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona č 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   v znení neskorších platných zmien doplnkov , č.103/1990 Zb., 262/1992 Zb.,136/1995Z.z., 199/1999 Z. z. nálezom Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z. z., zákonov č. 229/1997 Z. z., 175/1999 Z. z., 237/2000 Z. z., zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky a zákona č. 222/1996 Z .z. o organizácii miestnej štátnej správy  a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust. § 37 stavebného zákona a ust. § 3 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa ust. § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

r o z h o d n u t i e    o   u m i e s t n e n í    inžinierskej   s t a v b y :

„IBV Šípkovec Vrbové, slaboprúdové rozvody“, objekty :

- Dátové rozvody optickej siete

- Prípojka televízneho káblového rozvodu (TKR)

- Predĺženie siete obecného rozhlasu

- Prípojka NN pre napájanie rozvádzačov TKR a aktívnych zariadení v rozvádzači optickej siete DROS 1

Športová ul., na  pozemku, parc. č. podľa CKN 2688/1, 2746/1( EKN 546/3), 2746/4, 13745/20, 13745/49-13745/76, 2608/5, Súkennícka a Športová ul. Vrbové,  k.ú. Vrbové.

Účelom stavby je vybudovať pre IBV Šípkove (28 rodinných domov) na Športovej  ulici  slaboprúdové rozvody. Napojenie bude zo Súkenníckej ulice Vrbové.

Členenie stavby :

- Dátové rozvody optickej siete

- Prípojka televízneho káblového rozvodu (TKR)

- Predĺženie siete obecného rozhlasu

- Prípojka NN pre napájanie rozvádzačov TKR a aktívnych zariadení v rozvádzači optickej siete DROS 1

Technické jednotky :

Dĺžka trasy optických rozvodov 				640 m

Dĺžka Multirúr					         1 515 m

Dĺžka trasy rozvodu TKR					640 m

Dĺžka nadzemného samostat. kábla obecného rozhlasu	273 m

Dĺžka NN prípojok k rozvádzačom TKR a DROS 1	175 m

NÁMIETKY ÚČASTNÍKOV KONANIA :

Neboli uplatnené žiadne

PLATNOSŤ ROZHODNUTIA  :

Toto rozhodnutie platí tri roky odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie na týmto rozhodnutím umiestňovanú líniovú stavbu.

STANOVISKÁ DOTKNUTÝCH ORGÁNOV :

01.  Vyjadrenie TAVOS, a.s, Priemyselná 10, Piešťany zo dňa 24.6.2014, č. 5833/214/Ba.      Predložená projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši rozvody slaboprúdu pre IBV 28-mich rodinných domov na parcele č. 13745/10 a 2746/4 k.ú. Vrbové. K predloženej PD dávame nasledovné vyjadrenie:

- v súčasnosti v lokalite výstavby TAVOS a.s. nevlastní a neprevádzkuje verejný vodovod   a kanalizáciu, k návrhu nn siete sa nevyjadrujeme. K návrhu vodovodnej siete a odkanalizovaniu IBV sme vydali vyjadrenie pod č.j. 9121/2013/Ba zo dňa 25.09.2013, kde sme uviedli aj všeobecné podmienky, ktoré je nutné splniť, aby navrhované siete po vybudovaní a uvedení do užívania prevzal do prevádzky TAVOS a.s..

02. Vyjadrenie k umiestneniu stavby Distribúcia SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 23.6.2014, č. 719/2014/TD. S umiestnením a vydaním rozkopávkového povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP- distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu- vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na LC Nové Mesto n/V. zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP-distribúcia, a.s., č.t. 032/6265645.

- V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP- distribúcia a.s., od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu alebo dĺžku 100 m.

- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 736005, STN 386410, STN EN 12 186, STN EN 12007-l.STN EN 12007-2 , STN EN 12007-3, zákona č.251/2012 Z.z..

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne STL min. 1,5 m, VTL min. 4,0 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

- Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, žiadame prizvať pracovníka TC, alebo MS N.M.n./Váhom ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka.

- V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly ( bod 5 ) má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP-D a.s. ( TC, MS ) na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

- Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 736005. Pri zistení nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovať od investora prekládku tohoto zariadenia na jeho náklady.

- Tento súhlas nenahrádza „Súhlas k odberu ZP".

- Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

V prílohe Vám zasielame situáciu, kde je orientačne zakreslený smer trasy VTL, STL plynárenských zariadení a elektrickej prípojky pre RS Vrbové 2 .

03.  Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Krajinská 13, Piešťany zo dňa 16.5.2014, č. ORHZ – PN1-475/2014. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Vyjadrenie Okresného úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o ŽP, odpady, Krajinská cesta 13, Piešťany  zo dňa 16.5.2014, zn. OU-PN-OSZP-2014/002957-PE. K realizácii stavby OÚŽP Piešťany, oddelenie odpadového hospodárstva nemá námietky za splnenia nasledovných podmienok :  Investor alebo dodávateľ stavby je povinný:

- Zabezpečiť pre všetky odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach (výkopová zemina, betón, zemina znečistená ropnými látkami, odpad z káblov, kovový odpad, plasty, drevo, obaly a pod.) vhodné zhodnotenie v mieste stavby, prípadne organizáciou oprávnenou na uvedenú činnosť alebo zabezpečiť zneškodnenie odpadov na riadenej skládke.

- Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.

- Doklady o odbere odpadov počas výstavby oprávnenou organizáciou predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.

- Pri nakladaní s odpadmi počas stavebných prác plniť ustanovenia § 40c ods. 5 zákona o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov (evidencia odpadov, hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi). Pôvodcom odpadov je ten, kto vykonáva tieto práce.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ust. § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., nenahrádza súhlas podľa ustanovení zákona o odpadoch a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

05. Vyjadrenie Okresného úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a krajiny, Krajinská cesta 13, Piešťany  zo dňa 20.5.2014, č.OU-PN-OSZP-2014/002975. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.l zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. f/ zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti spoločnosti BURUNDI, s. r. o., so sídlom Beskydská 9, 811 05 Bratislava, zo dňa 13. 05. 2014 /doručenej dňa 15. 05. 2014/ vydáva nasledovné vyjadrenie v zmysle § 9 ods. 1, písm. b/ zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny k projektu stavby pre územné konanie:

- Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú zeleň v okolí výstavby. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín, ani ich koreňového systému.

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín v mieste stavby je potrebné v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny požiadať príslušný orgán ochrany prírody /Mesto Vrbové/ o vydanie súhlasu. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle  § 17 ods.10 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

- Územné rozhodnutie bude možné v zmysle § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. vydať až  po obdržaní právoplatného rozhodnutia o výrube drevín.

- Výrub drevín bude uskutočnený až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pred začatím stavebných prác.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona a nenahrádza súhlasy a vyjadrenia podľa iných ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

06.  Vyjadrenie Okresného  úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o ŽP, Krajinská cesta 13, Piešťany  zo dňa 20.5.2014, č. OU-PN-OSZP-ŠVS/2014/002959-Dr. Vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona k územnému konaniu. Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia nasledovných podmienok:

- Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.

- Dodržať ochranné pásmo vodovodu, kanalizácie v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

- Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

- Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

- Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa považuje  za záväzné stanovisko. Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení vodného zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

07. Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava zo dňa 16.6.2014. spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám dovoľuje zaslať nasledovné stanovisko k Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné konanie " IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody,   na parc. KN reg. „C" 2688/1, 2746/1, 2746/4, 13745/20, 13745/49 - 13745/76 v k. ú. Vrbové súhlasíme.

1.	Jestvujúce zemné káblové rozvody a po vybudovaní zemných káblových rozvodov NN v správe ZSD, a.s. je potrebné rešpektovať a dodržať ochranné pásmo, Zákon č. 251 z 31. júla 2012, § 43.

2.	Elektrická prípojka pre rozvádzač TKR (umiestnení na verejne prístupnom mieste) bude realizovaná káblom NAYY 4x16mm2 zo skrine SRPP č.7, hl. istič max. 3x16A s deliacim miestom na poistkových spodkoch v skrini SRPP č.7.

3.	Jestvujúce energetické zariadenia pred realizáciou stavby, Vám na objednávku vytýči ZSD, a.s.,- kontaktná osoba: Ľubomír Seman tel. č. 0907 718082, 033/5563187.

4. V prípade nejasností kontaktovať - vo veci   ZSD, a.s. kontakt : p. Sliva č. tel. 033/5563725, ondrej.sliva@zsdis. sk.

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového  úradu Trnava, Cukrová 1, Trnava  zo dňa  24.5.2014, č. KPUTT-2014/4263-6/40536/Grz. Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal dňa 21.11.2011 záväzné stanovisko č. TT-12/992-2/4684/Mik určujúce povinnosť vykonať archeologický výskum a podmienky jeho vykonania v súvislosti s realizovaním stavby „Vrbové IBV Šipkovec", na pozemku parc.č. 13745/10, 2746/4 v kat. území Vrbové. Krajský pamiatkový úrad Trnava požaduje dodržanie podmienok záväzného stanoviska č. TT-12/992-2/4684/Mik aj v súvislosti s realizáciou stavby : „IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody", na pozemku parc. č. reg. „C" 2688/1, 2746/1 (reg. „E" 546/3), 2746/4, 13745/20, 13745/49 - 76 v kat. území Vrbové.

- Záväzné stanovisko k stavbe Krajský pamiatkový úrad Trnava, Kollárova 8,Trnava zo dňa  7.8.2012, zn. TT-12/992-2/4684/MIK. Krajský pamiatkový úrad Trnava po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk podľa § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona  súhlasí so stavbou s nasledovnými podmienkami :

  - V súvislosti so stavbou a jej zemnými prácami bude vykonaný archeologický výskum, ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov v zmysle § 35 odseku 2 pamiatkového zákona.

  - Archeologický výskum  bude prebiehať v rozsahu zemných prác stavby.

  - Výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu.

  - V prípade, že sa na mieste stavby uskutočňuje skrývka ornice alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné archeologický výskum začať už v tejto fáze.

  - a) Investor si zabezpečí v dostatočnom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a písomne o tom upovedomí Krajský pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto veci zmluvu s oprávnenou osobou na vykonanie archeologického výskumu. Zmluva bude okrem iného obsahovať spôsob nakladania s nálezmi. Hnuteľné a nehnuteľné archeologické nálezy zistené archeologickým výskumom sú v zmysle § 40 ods. 5 pamiatkového zákona majetkom štátu. Hnuteľné archeologické nálezy budú uložené v depozitároch inštitúcie vykonávajúcej výskum. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

b) Investor je povinný oznámiť začatie výskumu do 5 dní Krajskému pamiatkovému úradu  Trnava.

c) Výskumom získané odborné poznatky budú spracované vo výskumnej správe v zmysle § 7 ods. 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon a ktorú odovzdá investor bezodplatne  do 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu  Krajskému pamiatkovému úradu Trnava a Archeologickému ústavu SAV Nitra.

  - Oprávnená osoba je povinná zasielať oznámenie o začatí archeologického výskumu na vedomie Ministerstvu kultúry SR určenému odbornému garantovi Archeologickej rady, ako aj Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.

  - Oprávnená osoba je ďalej povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona a vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010.

Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk ( resp. na internetovom odkaze: http : //culture. gov. Sk / kulturne -  dedičstvo /ochranapamiatkovyvyskum/.

Toto záväzné stanovisko platí pre  stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. Toto záväzné stanovisko platí pre územné aj stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto stanoviska žiadame zapracovať do  územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má  platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

10. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,  Bratislava zo dňa  19.6. 2014, č. 14-23705011 – PN, Piešťany. Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné  vedenie. Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí :

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia

- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si požiadať o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)

- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne (www.telekom.sk)

- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel : Ján Franček, +421 32 6520100

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné len so súhlasom správcu siete

Toto vyjadrenie stráca platnosť 18.12.2014.

11. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, Trnava zo dňa 6.6.2014, č. RÚVZ/2014/02586/Ha-HŽP. záväzné stanovisko : Žiadosti : BURUNDI, s.r.o.. Beskydská 9, Bratislava, IČO : 46 492 666 zo dňa 28.05.2014 sa vyhovuje a s návrhom na územné konanie stavby : „IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody" sa súhlasí.

- Vyjadrenie Okresného  úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany ovzdušia, Krajinská cesta 13, Piešťany  zo dňa 16.5.2014, č. OU-PN-OSZP-2014/002955-Du. K realizácii stavby sa nevyjadrujeme. Z pohľadu  ovzdušia nevznikne zdroj znečisťovania ovzdušia.

- Vyjadrenie Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava zo dňa 2.6.2014, č. ASM-90-1159/2014. V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu.

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie  s ú hlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné   inžinierske   siete  vo vlastníctve   vojenskej správy  nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu :  1/1 pl.

- Vyjadrenie o existenci PTZ – Orange Slovensko, Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, Piešťany zo dňa 9.6.2014, č. BA-1308/2014. Pri realizácii stavby IBV Šípkovec- Slaboprúdové rozvody nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Toto vyjadrenie stráca platnosť 30.12.2014.

- Stanovisko Mesta Vrbové, Ul. M.R. Štefánika 15/4, Vrbové zo dňa 3.7.2014, č. 1589/2014-Go. Dňa 19.05.2014 ste nás požiadali o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii k umiestneniu stavby „IBV Šípkovec- Vrbové, slaboprúdové rozvody vo Vrbovom pre novo budované rodinné domy v lokalite Šípkovec, k.ú. Vrbové. Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu slaboprúdových káblových rozvodov, keď nová trasa optickej siete pre dátové a telekomunikačné služby a prípojky televízneho káblového rozvodu (TKR) bude napojená na existujúce rozvody v predmetnom území na Športovej ulici, a to pre TKR je bod napojenia z existujúceho rozvádzača pred rodinným domom s. č. 4. Stavba bude umiestnená na pozemkoch reg. CKN, parc. č. 2688/1, 2746/4, 13745/20, 13745/49 až 13745/76, na pozemku reg. EKN parc.č.546/3 a parc. č. 3686/1, k. ú Vrbové. Trasa rozvodu obecného rozhlasu bude vedená samonosným káblom vzduchom s napojením zo stĺpa ZSE pred rodinným domom s.č.249/15 na ul. Súkenníckej a bude pokračovať po existujúcich stĺpoch verejného osvetlenia k poslednému rozvádzaču káblovej televízie na Športovej ulici umiestnenom pred rodinným domom s.č.4. Z tohto bodu napojenia pokračuje rozvod TKR a obecného rozhlasu vedený v zemi. V prechode cez miestnu komunikáciu trasy káblového rozvodu bude realizovaná pretláčka pod miestnou komunikáciou ul. Športová v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a platných STN. Ďalej káblový slaboprúdový rozvod bude pokračovať v zemi a v súbehu káblov v priestore stavby IBV Šípkovec, Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Miloš Kvinta, Slnečná 1795/8, 922 03 Vrbové. V predmetnom území sa ďalej nachádzajú existujúce inžinierske siete uložené v zemi a to rozvod stl plynu, úžitkový vodovod- býv. Trikota, telefónny káblový rozvod Slovak Telekom uložený v zemi v priestore staveniska a teda dôjde ku križovaniu týchto existujúcich rozvodov s novou trasou slaboprúdových rozvodov ako i novo budovaných inžinierskych sietí stavby IBV Šípkovec.

Po preskúmaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie mesto Vrbové, ako príslušný orgán podľa § 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 140b zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších zneniach a doplnkov vydáva toto záväzné stanovisko. Mesto Vrbové podľa §140b stavebného zákona so stavbou : „IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody" v k. ú. Vrbové a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. Miloš Kvinta, ul. Slnečná 8, 022 03 Vrbové, situovanej na ul. Súkennícka, ul. Športová a lokalita Šípkovec, k. ú. Vrbové  súhlasí za týchto podmienok:

- Zásah- pretláčka, rozkopávka telesa miestnej komunikácie v rámci hore uvedenej stavby môže byť vykonaný až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie povoľujúcim orgánom , obcou, mestom Vrbové.

- V trase káblového vedenia sa nachádzajú dreviny, ktoré môžu byť odstránené,   upravené v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a na základe žiadosti podanej stavebníkom, investorom.

3.	V navrhovanej trase káblových rozvodov na ul. Športová sa nachádzajú rozvody
inžinierskych sietí uložené v zemi, žiadame zachovať ochranné pásma existujúcich rozvodov.

4. Stavebník predmetnej stavby na svoje náklady zabezpečí písomný súhlas s umiestnením káblového rozvodu miestneho rozhlasu na parcele reg. v EKN, parc. č. 3688/1, k. ú. Vrbové.

- Všetky funkčné plochy príjazdových komunikácií a priľahlých verejných po ukončení stavebno-montážnych prác uviesť do pôvodného funkčného stavu.

- Zásah do jednotlivých zariadení s riešením napojenia na existujúce rozvody miestneho rozhlasu a TKR je možný po vzájomnom technickom odsúhlasení s prevádzkovateľom zariadenia a majiteľom Mestom Vrbové, Mestský úrad Vrbové, ul. M. R. Štefánika 15/4.

Stanovisko platí dva roky. Ak nebude v priebehu dvoch rokov vydané územné a stavebné povolenie toto záväzné stanovisko stráca platnosť.

16. Stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru, ODI, Starohájska 3, 917 01  Trnava zo dňa 30.6.2014, č. ORPZ-TT-ODI-79-114/2014. Na základe .Vašej  žiadosti  Okresný dopravný inšpektorát v Trnave posúdil projektovú dokumentáciu k stavbe „IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody" v k.ú. mesta Vrbové. Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní nasledovných podmienok:

1.	pri predkladaní žiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu žiadame, aby bol predložený podrobný dopravný projekt vypracovaný projektantom oprávneným projektovať dopravné

stavby.

2.	predbežná projektová dokumentácia dopravného značenia môže byť súčasťou žiadosti
o vyjadrenie k stavebnému konaniu, avšak vydávanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:

a.	prenosného dopravného značenia v prípade že počas vykonávania prác bude
obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách
a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude
predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),

b.	trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po
ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon)

3. cestným správnym orgánom podľa bodu 2. bude pri posudzovanej stavbe na miestnych a účelových komunikáciách mestský úrad príslušný podľa katastrálneho územia, na ktorom sa stavba nachádza.

17. Záväzné stanovisko Okresného úradu Piešťany, Odbor krízového riadenia, Krajinská 13, 921 25  Piešťany zo dňa 3.6.2014, č. OU-PN-OKR-0010082/2014. V zmysle § 140a ods.l písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia vydáva  záväzné stanovisko k projektovej    dokumentácii   pre  vydanie   územného  rozhodnutia  na    stavbu   „IBV Šípkovec -Vrbové, slaboprúdové rozvody" z hľadiska civilnej ochrany.

Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby: IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody

Miesto stavby : Vrbové, ul. Športová, Súkennícka k. ú. Vrbové

Investor: BURUNDI, s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia nemá k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany pripomienky a  súhlasí s  vydaním územného rozhodnutia na stavbu „IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody".

18. Vyjadrenie Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská 13, 921 25  Piešťany  zo dňa 19.5.2014, č. OU-PN-OCDPK-2014/002990.          Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bola predložená žiadosť žiadateľa: BURUNDI, s. r. o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody" pre územné rozhodnutie.

Predmetná stavba má byť umiestnená na ul. Športová a Súkennícka v meste Vrbové a jej účelom je vybudovanie prípojok slaboprúdových rozvodov pre novo budované rodinné domy v danej lokalite v dostatočnej kapacite pre pokrytie dátovými a telekomunikačnými službami. Podľa predloženej projektovej dokumentácie bude stavba realizovaná cca 270 m od cesty II/499, záujmov Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa teda nedotýka.

V zmysle § 3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), k predloženej projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby vydávame ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy nasledovné stanovisko:

- Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

- Každý prípadný zásah do telies ciest môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia príslušného cestného správneho orgánu /napojenie na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/.

- V prípade, že v rámci realizácie stavby dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu cestnej premávky na cestách, stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá príslušný cestný správny orgán.

- Realizáciou stavby nesmú vznikať prekážky pri údržbe ciest, taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery ciest.

- Na cestách počas realizácie stavby nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov.

- Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu vozoviek ciest, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.

- Prípadné poškodenie ciest alebo ich súčastí musí byť uvedené do pôvodného stavu.

8.	Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Šípkovec - Vrbové, slaboprúdové rozvody", v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 7.

9.	V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude voči stavebníkovi zahájené
priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom   konaní (správny poriadok).

19. Vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 821 01  Bratislava zo dňa 6.6.2014. V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ BURUNDI, s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava,  podal dňa 10.9.2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby : „IBV Šípkovec Vrbové,  slaboprúdové rozvody“, objekty :

- Dátové rozvody optickej siete

- Prípojka televízneho káblového rozvodu (TKR)

- Predĺženie siete obecného rozhlasu

- Prípojka NN pre napájanie rozvádzačov TKR a aktívnych zariadení v rozvádzači optickej siete DROS 1

Športová ul., na  pozemku, parc. č. podľa CKN 2688/1, 2746/1( EKN 546/3), 2746/4, 13745/20, 13745/49-13745/76, 2608/5, Súkennícka a Športová ul. Vrbové,  k.ú. Vrbové

Mesto Vrbové miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. oznámilo listom zo dňa 12.9.2014, č. 2557/2014- Ka   začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom  a dotknutým organizáciám V meste Vrbové bolo oznámenie uverejnené verejnou vyhláškou na úradných tabuliach a na webovej stránke.

Zároveň bolo  nariadené  prejednanie návrhu a ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo 9.10.2014  na mieste stavby a v zasadačke stavebného úradu.

Toto rozhodnutie sa doručuje známym účastníkom konania a verejnou vyhláškou v zmysle § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Vrbové, pričom posledný 15-ty deň sa považuje za deň doručenia.

Navrhovaná  stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a príslušným technickým normám a je v súlade s požiadavkami schváleného  územného plánu mesta Vrbové a vyjadreniami dotknutých orgánov.

Námietky neboli podané, preto ich nebolo potrebné riešiť.

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia sa vyrubuje v zmysle zák. č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a novely 439/2012 Z.z.  podľa pol. 59, písm. a), č. 1,  v hodnote 100 € a bol zaplatený v pokladni mesta Vrbové.

P o u č e n i e :

Podľa ust. § 53 a §54 zák. č. 71/1967 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na  Mesto Vrbové, Mestský úrad, ul. M. R. Štefánika č. 15/4, Vrbové. Odvolanie bude postúpené na nadriadený orgán :  Okresný  úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Po využití riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Ing. J á n    J á n o š k a

primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa :

1x potvrdený projekt pre územné konanie

Doručí sa :

- stavebník : BURUNDI, s.r.o., Beskydská 9, 811 05  Bratislava, 2x + overená PD

- Mesto Vrbové, Mestský úrad, ul. M.R. Štefánika 15/4, Vrbové

- Mesto Vrbové, Mestský úrad, verejná vyhláška, ul. M.R. Štefánika 15/4, Vrbové

Na vedomie :

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- Orange, Michlovský,  s.r.o., Letná 9, Piešťany

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany

- Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, Limbová 6, 917 09 Trnava

- Okresné riad. policajného zboru Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava

- SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Krajský pamiatkový úrad SR, Cukrová 1, Trnava

- Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

- Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti  o životné prostredie, Krajinská 13, 921 25 Piešťany

- O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01  Bratislava

- Okresný úrad Piešťany, Katastrálny odbor, Krajinská 13, 921 25  Piešťany